101.2

Kierunek:   ELEKTRONIKA  i  TELEKOMUNIKACJA

: Inżynieria Biomedyczna i Akustyczna

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY –

zakres związany zą IBA

Tor elektroakustyczny – rodzaje, podstawowe elementy i ich właściwości, parametry i zastosowania.

Pole akustyczne w przestrzeni otwartej i w pomieszczeniach zamkniętych – podstawowe parametry i zjawiska.

Systemy stratnej kompresji danych audiowizualnych –zasada działania, przykłady.

Właściwości neuronu i jego modele.

agadnienia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego pacjenta i personelu. 
w aparaturze e

Wzmacniacz pomiarowy jako wzmacniacz wstępny sygnałów bioelektrycznych.

Metody opisu sygnału mowy w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Metody syntezy sygnału mowy.

Charakterystyki i elementy składowe systemów automatycznego rozpoznawania mowy.

Klasyfikacja i charakterystyka sygnałów biomedycznych.

Układy odprowadzeń i charakterystyka sygnałów EEG oraz zasady analizy EEG w technice mapowania czynności elektrycznej mózgu (TBM).

Zasady otrzymywania obrazu w tomografii komputerowej (TK), generacje systemów TK.

Gammakamera – budowa, działanie, charakterystyki i parametry, pomiary wykonywane na podstawie danych obrazowych w badaniach dynamicznych.

Wzmacniacze pomiarowe i izolacyjne – rozwiązania układowe, charakterystyki.

Moduły PLD w sprzętowej realizacji cyfrowego przetwarzania obrazu (CPO).

Projektowanie filtrów FIR metodą okien czasowych, kryteria optymalizacji okien czasowych.

Zasada kompresji dźwięku: mp3.

Bazy danych w medycynie.

Systemy informacyjne typu HIS i PACS – porównanie (wymagania, struktura, stosowane standardy).

Zastosowanie DSP do aktywnej eliminacji hałasu.